Załącznik nr 2
Formularz ofertowy

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach dostarczenia urządzeń                          dla CHROBRY GŁOGÓW S.A. w Głogowie na następujących warunkach cenowych:
	Lp.
	Nazwa towaru
	J.m.
	
	Cena jednostkowa netto
	 Cena jednostkowa brutto
	 

	1.
	Zasilacz UPS typu: KC3000L

(off-lone o mocy 2100W- czysta sinusoida) – 2 szt.
	szt
	
	 
	 
	 

	2.
	Akumulator typu :AGM-MWL80-12

Long Life (12V 80 Ah do mukładów UPS – 4szt.


	szt
	
	 
	 
	 

	3.
	Naświetlacz LED typu: COB BRIDGELUX USA. Barwa ciepła  2800-3200K,900lm, kąt świecenia 120 stopni, IP 65. Odpowiednik oprawy żarowej 800W- 20 szt.

	szt
	
	 
	 
	 

	4.
	Szafa Schneider 1800x800x600mm z płytą montażową NSYSM 18860P obudowa układu UPS , baterii i akumulatorów wraz z materiałem na konstrukcję wsporcze (kształtowniki, śruby, wsporniki) -1 szt.

	szt
	
	
	
	

	5.
	Falownik 3 fazowy 11kW typu LG/LS

11 KW 3F, SV110IG5A-4-prąd 24A- 2szt.


	szt.
	
	
	
	


Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa....................................................................................................................

Siedziba.................................................................................................................

Nr telefonu/faks......................................................................................................

nr NIP......................................................................................................................

nr REGON...............................................................................................................

