Załącznik nr 1

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM
Nazwa Zamawiającego:…………………………………………………………………...
Adres:………………………………………………………………………………………..
reprezentowana(-e) przez: …………………………………………………………………..
sprawę prowadzi: …………………………………………………………………………...
tel/fax: ………………………………….      e-mail: ……………………………………….
Regon: ………………………………….       NIP: …………………………………………

Godziny pracy Zamawiającego: …………………………………………………………….

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

    Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA

3.1. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

3.2 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie urządzeń elaktrycznych.
	Lp.
	Nazwa towaru
	J.m.
	
	Cena jednostkowa netto
	 Cena jednostkowa brutto
	 

	1.
	Zasilacz UPS typu: KC3000L
(off-lone o mocy 2100W- czysta sinusoida) – 2 szt.
	szt
	
	 
	 
	 

	2.
	Akumulator typu :AGM-MWL80-12
Long Life (12V 80 Ah do mukładów UPS – 4szt.


	szt
	
	 
	 
	 

	3.
	Naświetlacz LED typu: COB BRIDGELUX USA. Barwa ciepła  2800-3200K,900lm, kąt świecenia 120 stopni, IP 65. Odpowiednik oprawy żarowej 800W- 20 szt.

	szt
	
	 
	 
	 

	4.
	Szafa Schneider 1800x800x600mm z płytą montażową NSYSM 18860P obudowa układu UPS , baterii i akumulatorów wraz z materiałem na konstrukcję wsporcze (kształtowniki, śruby, wsporniki) -1 szt.

	szt
	
	
	
	

	5.
	Falownik 3 fazowy 11kW typu LG/LS

11 KW 3F, SV110IG5A-4-prąd 24A- 2szt.


	szt.
	
	
	
	


4 . TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie:  do 30.04.2014 r.

4.2 Dostawa na adres siedziby CHROBRY GŁOGÓW S.A.
4.3 Wykonawca udziela 5 letniej gwarancji na urządzenie oraz prace instalacyjne.
5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu  mogą wziąć  udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 ze zmianami) spełniający warunki art. 22 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
6. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Osoby uprawnione do porozumiewania z wykonawcami :  Marcin Gaworski tel. 504 273 567

7. SPORZĄDZANIE I SKŁADANIE OFERT

  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie     długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisująca ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

 Zaleca się, aby oferty składać w zamkniętej kopercie.

Koperta powinna być zaadresowana: CHROBRY GŁOGÓW S.A. ,  ul. Rudnowska 17B,      
67-200 Głogów  z napisem: „Oferta na zakup urządzeń elektrycznych”

 Oferty należy składać do dnia  04.03.2014  r. do godziny 14.00

8. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Najniższa cena 100%

      9.   KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR OFERTY

9.1 Jedynym kryterium  oceny ofert jest cena.

9.2 Zamawiający wybierze ofertę zawierającą najniższą cenę.

9.3 W razie wystąpienia istotne zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zadania nie    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego zlecenia, Zamawiający może wycofać zlecenie w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, bez stosowania kar umownych. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zlecenia.

9.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania oferty bez podania przyczyny  lub wybrania jej z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia treści.

   ul. Rudnowska 17B








      Prezesa Zarządu - Janusza Kołtowskiego








                     Marcin Gaworski





076 8356193 / 076 8356884





    sekretariat@chrobry-glogow.pl





020094600





693-206-15-52





7.00 – 15.00








		CHROBRY GŁOGÓW S.A.























